## Sheet1
2S1B Command summary (Ver 2.x)
Command Text | Local Only | Description
"SIMID", | FALSE | Display SIM id
"SER", | FALSE | Display the serial number
"CSQ", | FALSE | Set the CSQ parameters
"CSQLOG", | FALSE | Set the CSQ Log parameters
"RSTTO", | FALSE | Periodic reset timeout (minutes, 0 disables)
"IPADDR", | FALSE | Display the current IP address
"SAVE", | FALSE | Save changes to flash
"HELP", | TRUE | Display commands
"RST", | FALSE | Reset the modem,
"UPTIME", | FALSE | Display the elapsed time since restart
"VER", | FALSE | Display firmware version
"SMS", | FALSE | Configure SMS
"A1140", | FALSE | Configure A1140 protocol
"CSD", | FALSE | Set CSD parameters
"NET", | FALSE | Configure network daemons
"GPRS", | FALSE | Configure GPRS
"COM", | FALSE | Configure COM ports
"CONNECT", | TRUE | Do a test connection to a host
"PING", | TRUE | Ping remote host
"RESOLVE", | TRUE | Resolve a host name
"SMTP", | FALSE | Mail setup
"ESC", | FALSE | Set ESC sequences